**宏胜饮料集团有限公司**

**周口搬迁水汽线项目—配电及辅助设备标段招标公告**

**公告编号：HS240125**

受宏胜饮料集团及其关联公司（周口恒枫饮料有限公司）委托，宏胜饮料集团下属供应链公司组织本次周口搬迁水汽线项目配电及辅助设备标段招标活动。

本次招标，旨在通过邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择最符合本公司需求的设备和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由宏胜饮料集团有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。宏胜饮料集团有限公司对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标方提供之标书必须符合招标要求，如有不符事项必须注明。

1. **招标需求**

本次宏胜饮料集团周口搬迁水汽线项目配电及辅助设备标段需求见下表，内容包括设备供应、卸货费承担（如需吊装）、指导安装调试以及售后服务等。详细需求待报名且审核通过后与相应技术部门对接。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **设备类别** | **序号** | **设备名称** | **设备规格及技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 含汽产品杀菌、混合 | 1 | CO2储罐（含汽化器） | 20立方，压力2.2MPA，二氧化碳存储罐 | 台 | 1 | 含汽化器，调压装置，设备吊装，报检，安装 |
| 2 | 后道包装 | 1 | 裹包式装箱机 | 速度每分钟45到50包，包装方式3\*4，3\*5，4\*6，进包前无压力输送 | 台 | 1 | 原装箱机、纸箱成型机、封箱机置换 |
| 2 | 膜包机 | 速度每分钟45到50包，包装方式3\*4，3\*5，4\*6，进包前无压力输送，膜包用彩膜。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 制冷 | 1 | 0℃一次水泵 | 100T,20M,水泵电机二级能效 | 台 | 1 |  |
| 2 | 0℃二次水泵 | 50T,40M，水泵电机二级能效，变频 | 台 | 2 |  |
| 3 | 冷却水泵 | 50吨/小时，32米，进出口DN80，二级能效。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 换热机组 | 控制二次水出水温度恒定在20度。一次冰水25t/h，10℃-》15℃，二次出水：25t/h，25℃-》20℃，换热量：125000kcal/h，水泵杨程60米。水泵电机为二级能效，二次水泵变频。可设置压力差控制 | 台 | 1 |  |
| 4 | 空压 | 1 | 低压机组返修 | 高低压转子用原厂，冷却器和MD大修更换 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电 | 1 | 变压器 | 2000kva，SCBZ18 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压柜 | 国产化MNS | 台 | 17 |  |
| 4 | 配电施工安装(含设计) |  | 套 | 1 | 由工程部及周口分厂在周口当地招标 |
| 6 | 质量检测设备 | 1 | 水汽线配套质量检测仪器如：数显酸度计、恒温磁力搅拌器、电子秤(3kg)、电导率仪、数显扭矩仪、二氧化碳检测仪、分光光度计、二氧化碳纯度测定仪、气体采样泵及PH、电导率多参数测试仪等 | | 台 | 17 |  |
| 7 | VOCS处理系统 | 1 | VOCS处理系统 | 2条奶线的注塑机废气处理系统达到10000立方每小时 | 套 | 1 |  |
| 2 | VOCS处理系统 | 热灌线注塑机废气处理系统要求达到3000立方每小时 | 套 | 1 |  |
| 3 | VOCS处理系统 | 搬迁水汽线的注塑机废气处理系统达到20000立方每小时 | 套 | 1 |  |
|  |  | **小计** | | |  | **49** |  |

注：以上部分标段设备清单及参数可能会有调整，以我司技术部门最终确认为准。

1. **供应商基本要求**
2. 资质要求：
3. 投标方必须具有独立法人资格，资质等级和经营范围应与投标设备及工程相适应。
4. 投标方必须具有独立订立合同的权利，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、资金、售后服务等方面具有相应的资格和能力。
5. 投标方从事投标货物制造、销售以及售后服务经验不少于五年；配电标段要求投标方必须是取得本标的相关低压成套设备“CCC”认证的企业，注册资金必须在5000万人民币以上；
6. 投标设备正常交货期不长于60天（包括节假日）；
7. 能根据需方要求响应应急需求。
8. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
9. 遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。
10. 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。
11. 不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投资资格。
12. 投标单位在参加本次招标活动中，必须由本单位的法人代表或者全权代表参加，不得委派其他人参加，若有发现均按弃标处理。
13. 投标供应商授权代表须提供24个月以上的本单位社保参保证明，投标人应有商务负责人和技术负责人，确保招标方现场询标。
14. 质量要求：符合相应的国家标准或行业标准，以及技术部门和使用部门要求。
15. **联络人及联系方式**

王丽云 电话：15024452103 （商务） 邮箱：[liyun.wang@h-shgroup.com](mailto:liyun.wang@h-shgroup.com)

李德军 电话：13603873655 （技术） 邮箱：dejun.li@h-shgroup.com

邵少奇 电话：13758226582 （配电技术） 邮箱：shaoshaoqi@wahaha.com.cn

1. **报名方式及需提供的资料**
2. 报名表必须真实、详细填写；
3. **请将相应的资质资料、**[**报名表在报名截至日前加盖公章，将扫描件发到电子邮箱sd@h-shgroup.com**](mailto:报名表在报名截至日前发到电子邮箱xuwf@wahaha.com.cn)**。同时，报名表请同时提供word文档，所有文件请打包压缩成一个文件，文件命名为XX公司周口搬迁水汽线项目XX标段报名材料。**
4. 若报名材料存在不真实，我司将取消未来5年内合作。
5. 所要提供的资料包括不限于以下文件：

1）报名函（附件一）

2）供应商调查表（附件二）

3）营业执照、行业资质证明材料

4）投标方成功案例说明

5）投标方认为必要的其他技术资料。

**五、 投标报价**

1. 投标报价以人民币为结算货币。

2. 投标报价：含增值税（13％），包含货物的供应、运输、装卸、安装、调试以及售后服务等相关费用。

1. 如遇税率政策调整，含税价格按照结标不含税到仓单价乘以调整后税率执行，并开具相应的增值税专用发票。

**六、 招标大致流程：**

1. 本次采用线上招标的形式，各个环节通过邮件的方式通知，大致流程：

报名→初审→审核→现场勘查/技术沟通→报价→开标→结标→签订合同

自公告之日起至2024年2月1日17：00（报名截至时间），接受报名咨询。

2. 开标程序：收到各投标方第1轮报价后即开始评标流程，评标由招标方设立的招标项目小组负责，预计进行1-3轮报价后，确认入围供应商，原则上每一轮公布最低价并淘汰最高价（以招标确认为准），最终由招标小组就投标方进行资质、商务、技术和综合性等的审查、评估和比较，初步确定拟中标单位。

3. 结标：招标小组评标结束后，按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位及价格。

特此公告！

**宏胜饮料集团有限公司 招标小组**

2024年01月25日

**附件一：**

**关于参加宏胜饮料集团周口搬迁水汽线项目**

**配电及辅助设备标段招标报名函**

致：**宏胜饮料集团有限公司**招标小组

注册于 （地 址） 的 （公司名称） 现报名参加宏胜饮料集团有限公司组织的周口搬迁水汽线项目（项目编号:HS240125），现向贵司申请领取该项目的招标文件。

报名标段 设备序号 （可全选或部分选择）

本公司决定将委派

（职务） （姓名） （联系电话）

参加该项目的投标活动。

特此函告。

报名人名称：

（公 章）

日 期： 年 月 日

**注：请第一时间完成报名函，并且提供营业执照及其它资质文件，扫描发邮件或者传真。**

**附件二：供应商资料**

**供应商调查表**

**供应商名称：**

**填表日期：**

**填表承诺：**

我公司诚信经营，所填内容完全属实，如有虚假愿意承担法律责任。

法定代表人：

（签字并加盖公章）

**一、公司基本情况**

|  |
| --- |
| 供应商全称： 并加盖公章 |
| 公司曾用名： |
| 所属国家： 所属地区（省）： |
| 所属城市（市）： 邮政编码： |
| 电话： 传真： 电子信箱： |
| 公司办公详细地址： |
| 生产工厂详细地址： |
| 公司法人姓名： 法人联系方式： |
| 公司投资人姓名：  各自的投资比例： |
| 业务联系人姓名：  电话： 传真：  电子信箱： 手机： |
| 质量联系人姓名：  电话： 传真：  电子信箱： 手机： |
| 财务联系人姓名：  电话： 传真：  电子信箱： 手机： |
| 公司营业范围： |
| 公司开户银行： 银行账号： |
| 税号： |

**二、经营状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 | □生产型 □贸易型（代理） □其它：（ ） | | | | | | |
| □国有企业 □民营企业 □合资企业 □外资企业 □其它：（ ） | | | | | | |
| □一般纳税人 □小规模纳税人 □其它：（ ） | | | | | | |
| 资金实力 | 注册资本 | |  | | 库存金额 | |  |
| 流动资金 | |  | | 固定资产 | |  |
| 上年销售额 | |  | |  | |  |
| 公司人数 |  | | | 公司网站 | |  | |
| 是否上市 |  | 上市年份 |  | 股票代码 | |  | |
| 公司面积 | 占地面积 ㎡ ，建筑面积 ㎡ 。 | | | | | | |
| 公司近三年主要业绩（20分） | 年份 | | 公司销售收入 | | | 主要产品销售收入 | |
| 2023年 | |  | | |  | |
| 2022年 | |  | | |  | |
| 2021年 | |  | | |  | |
| 主要产品介绍： | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要客户名称 | 联系人/联系电话 | 客户行业 | 去年供货（万元） | 业务比重 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| 企业荣誉（20分） |  | | | | | | |

**三、人员情况**

我公司共有职工名。其中，管理人员名，设计 人员名，工人名。 在管理人员中，具备本科以上学历或中级职称 的有人。在设计人员中，具备高级职称的有人，具备中级职称的有人。设计人员有 年的设计经验。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司主要负责人介绍** | | | | | | |
| 职 务 | 姓名 | 年龄 | 任职时间 | 学历 | 职称 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**四、生产设备情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产设备状况 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 其他 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**五、质量技术情况**

我公司（有/无）专门的质量控制部门。如有，质量控制部门是 ，质量管理人员有人，负责人是。质量管理控制人员是（专职/兼职）的。

我公司通过的质量认证体系是：。产品在出厂之前，有（专职/兼职）人员进行检验合格后，方准予出厂。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测设备 | 类别 | 仪器名称 | 检测精度 | 型号及厂家 |
| 在线检测 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 实验室检测 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产品执行标准 |  | | | |
| 质量体系认证情况 |  | | | |

**六、供应链情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要上游原料状况 | 主要的上游原料品种 | 年使用量 | 相关厂商 | 工厂年生产能力 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 订单响应时间 | □随时可发。□≤3天。□1周以上。□2周以上。□一个月以上。  □其它（） | | | |
| 紧急订单响应 | □无。□有（小时） | | | |
| 订单送货范围 | □全国范围 □区域范围 □本省内 □本市内 □需自提 | | | |
| 主要运输方式及运输设备数量 | 主要送货方式：自有□外包□  自有运输车辆： | | | |

**七、其他申明**

1、是否在娃哈哈集团在职、离职员工在我司任职：

□是 □否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 现任岗位 | 姓名 | 现任岗位 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2、是否在娃哈哈集团在职商务、技术部门员工，与我司存有亲属等关系：

□是 □否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我司员工姓名 | 任职岗位 | 娃哈哈员工姓名 | 现任岗位 | 双方关系 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**八、附件：证件资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 | 要求 |
| 1 | 营业执照正本复印件 | 必须 |
| 2 | 上年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表）（加盖公章） | 必须 |
| 3 | 生产许可证副本及明细复印件 | 如有必须 |
| 4 | 供货产品企业标准复印件 | 如有必须 |
| 5 | 产品规格书 | 如有必须 |
| 6 | 产品配料表 | 如有必须 |
| 7 | 海关卫生证书复印件 | 如有必须 |
| 8 | 产品流通许可证（贸易或代理商提供） | 如有必须 |
| 9 | 产品代理资格证复印件 | 如有必须 |
| 10 | 标签自查表 | 如有必须 |
| 11 | 标签样本 | 如有必须 |
| 12 | 其他特种行业证件 | 如有必须 |
| 13 | 外检报告复印件 | 如有必须 |
| 14 | 主要荣誉复印件 | 如有必须 |
| 15 | 公司组织架构图 | 如有必须 |
| 16 | 公司宣传册（包括供应商厂区照片和产品介绍），没有宣传册则提供厂区正面照片 | 如有必须 |
| 17 | 生产工艺流程图 | 如有必须 |